广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程防护设备安装质量现场检测委托单

工程代码：                                                          委托编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 工程类别 |  |  | □建设 □水务 |
| 检验性质 | □常规见证检验 □普通检验 □委托抽检 □监督见证检验 □内部委托 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  | 监督登记号 |  |  |  |
| 见证人及见证号、电话 |  |  |  |  |  | 监督员及电话 |  |  |  |
| 付款方式 | □ 现 结 □ 月结号 □合同号 |  |  |  |  | 报告份数 |  |  | 份（默认5份） |
| 委托日期 | 年 月 日 |  |  |  |  | 领取方式 |  |  | □ 邮寄（默认自取） |
| 评定标准 | 检测项目 |  |  | 检测标准 |  |  |  |  |  |
| 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021 | 详见续表 |  |  | RFJ01-2002 RFJ04-2009 |  |  |  |  |  |
| 监督单位 |  |  |  | 防护等级 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 防护设备厂 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 战时使用功能 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 人防建筑面积 |  |  |  |  |  |
| 选用设备 图集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场号 |  | 受理人/ 合同评审人 |  |  | 委托人 |  | 签名（章） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |

声明：1、委托单位确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。

2、见证人确认检测部位的代表性，对检测信息的真实性负责。

3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托单位提供的有关资料保密。

4、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程防护设备安装质量现场检测委托单续表

(钢结构门)

□常规（门框孔宽偏差、门框孔高偏差、门框对角线偏差、门扇宽度偏差、门扇高度偏差、门扇对角线偏差、门扇厚度偏差、面板厚度偏差、焊缝质量（外观）、门扇、门框贴合间隙、密封条嵌压中心线偏差、门框垂直度、闭锁锁头同步、锁紧情况、防腐涂层厚度检测、门扇启闭力、关锁操纵力、启闭运转性能、铰业孔直径公差、铰业轴直径公差） □其他

委托编号：

| 序号 | 工程部位 | 型号 | 门框孔宽×高 （B×H） | 门扇宽×高（B1×H1） | 门扇厚度 | 面板厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托人：                                           受理人/合同评审人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程防护设备安装质量现场检测委托单续表

(钢筋混凝土结构门)

□常规（门框孔宽偏差、门框孔高偏差、门扇宽度偏差、门扇高度偏差、门扇厚度偏差、面板厚度偏差、门扇与门框贴合间隙、密封条嵌压中心线偏差、门框垂直度、门扇启闭力、关锁操纵力、钢筋保护层厚度、防腐涂层厚度、钢筋配置、回弹检测混凝土强度、铰业孔直径公差、铰业轴直径公差、嵌压板高度、门扇上贴合面的平面度、门框上贴合面的平面度、同轴度、漆膜附着力、焊缝质量评价（超声波检测）、焊缝尺寸、型材尺寸、门扇升降时间（电动门）、开关锁时间（电动门）、最大漏气量（单扇）、最大漏气量（双扇）、钢预处理、密封胶条压缩反力、密封胶条外观质量） □其他

委托编号：

| 序号 | 工程部位 | 型号 | 门框孔宽×高 （B×H） | 门扇宽×高（B1×H1） | 门扇厚度 | 包钢面板厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托人：                                           受理人/合同评审人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程防护设备安装质量现场检测委托单续表

(悬摆式防爆波活门)

□常规（门扇启闭力、关锁操纵力、悬摆板启闭力、启闭运转性能、门框孔对角线偏差、门框孔宽偏差、门框孔高偏差、门扇宽度偏差、门扇高度偏差、门扇与门框贴合间隙、门框垂直度偏差、漆膜附着力、门面板厚度偏差、悬摆板厚度偏差、防腐涂层厚度、通风面积胶板剥离强度） □其他

委托编号：

| 序号 | 工程部位 | 型号 | 门框孔宽×高 （B×H） | 门扇宽×高（B1×H1） | 门面 板厚度 | 悬摆 板厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托人：                                           受理人/合同评审人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程防护设备安装质量现场检测委托单续表

(密闭观察窗)

□常规（门框孔宽偏差、门框孔高偏差、门框对角线偏差、密闭观察窗玻璃厚度、防腐涂层厚度） □其他

委托编号：

| 序号 | 工程部位 | 型号 | 生产厂家 | 窗框孔高度 | 窗框孔宽度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托人：                                           受理人/合同评审人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程防护设备安装质量现场检测委托单续表

(密闭阀门)

□常规（阀板启闭力、管壁厚度偏差、阀板厚度偏差） □其他

委托编号：

| 序号 | 工程部位 | 型号 | 生产厂家 | 管壁厚度 | 阀板厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托人：                                           受理人/合同评审人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程防护设备安装质量现场检测委托单续表

(超压排气阀门)

□常规（阀盖锁紧手柄上的操作力、阀盖厚度偏差、管道厚度偏差、通风面积、平衡锤连杆垂直度）

□其他

委托编号：

| 序号 | 工程部位 | 型号 | 生产厂家 | 阀盖厚度 | 管道厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托人：                                           受理人/合同评审人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程防护设备安装质量现场检测委托单续表

(防爆地漏)

□常规（地漏体壁厚、密封体厚度） □其他

委托编号：

| 序号 | 工程部位 | 型号 | 生产厂家 | 地漏壁厚 | 密封体厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托人：                                           受理人/合同评审人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程防护设备安装质量现场检测委托单续表

(通风系统)

□常规（通风机及配用电机的型号、规格、通风机振动速度、通风量（风量、风压）、清洁风量、虑毒风量、防护段通风管道气密性、动力特性曲线、噪音测试） □其他

委托编号：

| 序号 | 工程部位 | 生产厂家 | 通风机型号 | 配用电机型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托人：                                           受理人/合同评审人：