广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

电力电缆导管检验委托单

工程代码：                                                          委托编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程类别 |  | □建设 □水务 |  |  |
| 检验性质 |  | □常规见证检验 □普通检验 □委托抽检 □监督见证检验 □内部委托 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督登记号 |  |  |  |  |
| 见证人及见证卡号、电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督员及电话 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | □现 结 □月结号 □合同号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告份数 |  | 份（默认5份） |  |  |
| 委托日期 |  | 年 月 日 |  | 样品处理 |  |  | □退样(默认不退样) |  |  |  |  | 领取方式 |  | □邮寄（默认自取） |  |  |
| 材料种类/评定依据 |  |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |  |
| □《地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管》YD/T841.2-2016 【□PVC-U管材 □PE管材】 |  |  | □PVC-U管材常规【外观质量、尺寸偏差、冲击性能、环刚度、维卡软化温度】 |  |  |  |  |  |  |  |  | YDT 841.1-2016 GB/T 14152-2001 GB/T 9647-2015 GB/T 8802-2001 GB/T 8806-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  | □PE管材常规【外观质量、尺寸偏差、环刚度、扁平试验、冲击性能】 |  |  |  |  |  |  |  |  | YDT 841.1-2016 GB/T 9647-2015 GB/T 14152-2001 GB/T 8806-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  | □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |  |  |
| □《电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管》DL/T 802.2-2017 |  |  | □常规【外观质量、尺寸偏差、落锤冲击、环刚度】 |  |  |  |  |  |  |  |  | DL/T 802.2-2017 GB/T 5352-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  | □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |  |  |
| □其它： |  |  | □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |  |  |
| 样品编号 | 工程部位 |  |  |  |  | 规格型号 |  | 产品等级 |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 生产 批号 | 代表 批量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 描述 | □正常 □异常： |  |  |  | 受理人/ 合同评审人 |  |  |  |  |  | 委托人 |  | 签名（章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |

声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。

2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。

3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。

4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。

5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。 电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。