广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

工程管网及构筑物现场检测委托单

工程代码：                                                      委托编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 工程类别 |  | □建设 □水务 |  |
| 检验性质 |  | □常规见证检验 □普通检验 □委托抽检 □监督见证检验 □内部委托 |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  | 监督登记号 |  |  |  |
| 见证人及见证卡号 |  |  |  |  |  | 监督员及电话 |  |  |  |
| 付款方式 |  | □现结 □月结号 □合同号 |  |  |  | 报告份数 |  | 份（默认5份） |  |
| 委托日期 |  | 年 月 日 |  |  |  | 领取方式 |  | □邮寄（默认自取） |  |
| 检 评 依 据 |  |  |  |  |  |  | 检 验 参 数 |  |  |
| □《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) □《给水排水管道工程施工及验收规范 》(GB 50268-2008) □《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ 181-2012) □《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》（CECS 17:2000） □《城镇公共排水管道检测与评估技术规程》(DB44/T 1025-2012) £《水工金属结构制造安装质量检验通则》(SL582-2012) £《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL432-2008) £设计文件 □其他 |  |  |  |  |  |  | 工程管网： □无压管道闭水试验 £压力管道水压试验 □电视CCTV检测 £潜望镜检测 设备安装： □压力 □其他 |  |  |
| □《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) □其他 |  |  |  |  |  |  | 构筑物：£满水试验 |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 检测 数量 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场号 |  |  | 受理人/ 合同评审人 |  | 委托人 |  | 签名（章） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |

声明：1、委托方确认检测项目、检评依据和资料的真实性。

2、见证人确认检测部位的代表性，对检测信息的真实性负责。

3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的有关资料保密。

4、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993。

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

| 工程概况表 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 勘察单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 监督单位 |  |
| 监督编号 |  |
| 见证单位/ 见证人（编号） |  |
| 工程基本信息 |  |
| 备 注 |  |

信息确认人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

管道CCTV试验检测信息表

| 序号 | 管段编号 | 管径（mm） | 管段材质 | 管 管道基础土质 | 埋深（m） |  | 设计长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 起点 | 终点 |  |  |

信息确认人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

无压管道闭水试验检测信息表

| 序号 | 工程部位 | 管材 | 管道内径（mm） | 连接方式、接口种类 | 管内顶距井盖的高度（m） | 试验段长度（m） | 检测日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

信息确认人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

压力管道水压试验检测信息表

| 序号 | 工程部位 | 管材 | 管径（mm） | 连接方式、接口种类 | 试验段长度（m） | 工作压力（MPa） | 试验压力（MPa） | 检测日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

信息确认人：

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

构造物满水试验检测信息表

| 序号 | 工程部位 | 结构类型 | 内壁规格（mm） | 有无盖板 | 设计最高水位（m） | 润湿面积（m2） | 检测 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

信息确认人：